ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарных промышленных технологических газоанализаторов

I. Состав анализируемой  пробы. (заполняется для каждой точки отбора пробы, Приложение 1)

1.1. Анализируемая среда: _______________________________________________________________

(дымовые газы, технологический газ и т.д.)

1.2. Компонентный состав анализируемой среды:

| № | Наименование компонента, | Единицы %, ррm, мг/м3 | Min | Номин. | Мах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые газоанализатором компоненты |
| Не измеряемые газоанализатором компоненты, но присутствующие в пробе |
| Механические примеси: |  |  |
|  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Влага |  |  |  |  |
|  | Смола |  |  |  |  |
| Газообразные примеси |  |  |

II. Условия отбора пробы.(заполняется для каждой точки пробоотбора, Приложение 1)

|  | Точка отбора №1 (если несколько, заполняется для каждой) |
| --- | --- |
|  | Min | Номин. | Мах |
| Температура анализируемой пробы, С |  |  |  |
| Температура окружающей среды, С |  |  |  |
| Давление/разряжение в точке отбора _________ Един. |  |  |  |
| Расстояние от точки отбора пробы до : | ______метр Предполагаемой установки газоан. оборудов. |
| Место отбора пробы |  |
| Установка пробозаборника |  |
| Категория взрывоопасности помещения в месте отбора пробы |  |

I I I. Конфигурация заказываемых газоанализаторов (оборудования)

3.1 Необходимый вид контроля:

3.2. Количество точек отбора пробы: ________________________________________________

I V. Требования к газоаналитическому оборудованию и их размещению

4.1. Конструктивное  исполнение

| Место установки газоанализатора (оборудования) |  |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды в месте предполагаемой установки газоанализаторов | Мin Hoм Мах |
| Размещение газоанализатора (оборудования) | _ |
| Наличие теплоносителя и воды в месте установки пробоподготовки |  |
| Наличие линии сжатого воздуха в месте установки пробоподготовки |  |
| Наличие дренажной линии для слива конденсата |  |
| Порядок опроса точек отбора пробы (при периодическом контроле) | _____________Указать |
| Выходной сигнал |  |
| Необходимость выносной сигнализации |  |
| Необходимость комплектации ПЭВМ |  |
| Необходимость передачи информации в АСУ ТП |  |
| Протокол обмена с АСУ ТП |  |
| Категория взрывоопасности помещения в месте установки газоанализатора (оборудования) |  |

4.2  Необходимость пусконаладочных работ:

4.3  Необходимость выполнения  проектных  работ:                      Да                                    Нет

V. Дополнительные сведения

Специальные требования к оборудованию:  ________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Характеристика технологического процесса: _______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз защищаемого промышленного объекта.

1.1 Компания: ________________________________________________ Факс: __________________

1.2 E-mail: _____________________________ Тел.___________________________________________

1.3 Ф. И. О.: _____________________________________________________________ _____________

(лица заполняющего опросный лист)

1.4 Должность: _______________________________________________________________________

Дата __________________________   Подпись ________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

1.1. Анализируемая среда: _______________________________________________________________

(дымовые газы, технологический газ и т.д.)

1.2. Компонентный состав анализируемой среды:

| № | Наименование компонента, | Единицы %, ррm, мг/м3 | Min | Номин. | Мах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемые газоанализатором компоненты |
| Не измеряемые газоанализатором компоненты, но присутствующие в пробе |
| Механические примеси: |  |  |
|  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Влага |  |  |  |  |
|  | Смола |  |  |  |  |
| Газообразные примеси |  |  |

II. Условия отбора пробы.

(заполняется для каждой точки пробоотбора)

|  | Точка отбора №1 (если несколько, заполняется для каждой) |
| --- | --- |
|  | Min | Номин. | Мах |
| Температура анализируемой пробы, С |  |  |  |
| Температура окружающей среды, С |  |  |  |
| Давление/разряжение в точке отбора _________ Един. |  |  |  |
| Расстояние от точки отбора пробы до : | ______метр Предполагаемой установки газоан. оборудов. |
| Место отбора пробы |  |
| Установка пробоподготовки |  |
| Категория взрывоопасности помещения в месте отбора пробы |  |

# Text boxes

Помещение

Открытая площадка

Металлическая труба   ________ метр

Кирпичная труба   ________ метр

Другое__________________  ________ метр

Опасная  _________категория

Взрывобезопасная

Периодический

Непрерывный

Открытая площадка

Помещение

Другое ________________

На столе

На столе

На щите

В шкафу

В шкафу

Нет

Вода ______Т,(С

Пар _______ Т,(С

Нет

Да   __________ Штуцер

Нет

Да   __________ Штуцер

Другой

Поочередный  _______Время

(циклический)

Другой ___________________

RS485

4-20 mА

Звук

Свет

Нет

Да

Нет

Нужно

Не нужно

Другой _________________ Укажите тип

Fildbus _______________ Версия

Modbus  ______________ Версия

Взрывобезопасная

_______категория

Нет

Да

Помещение

Открытая площадка

Металлическая труба   ________ метр

Кирпичная труба   ________ метр

Другое__________________  ________ метр

Опасная  _________категория

Взрывобезопасная